重庆化工职业学院长寿校区一至四学生公寓空气源热泵热水系统清洗询价调研邀请函
因工作需求，现就重庆化工职业学院长寿校区一至四学生公寓空气源热泵热水系统清洗服务进行询价调研，欢迎符合条件的相关单位前来参加。
一、清洗方案
1、热泵机组缺专业维护
热泵机组进行检查下面内容：
 1）清洁空气能机组吸热器，防止吸热器翅片堵塞导致无法吸收空气中的热量，清洗度保证阳光透过吸热翅片可以看见。
 2）检查机组压缩机工况，用钳形万用表检查电流电压参数情况是否正常，检查压缩机油温加热。
 3）对机组的外观、蒸发器、翅片进行清洗 
2、水箱清洗 对所有水箱需进行清洗，清除内部结垢的钙物质和杂质。
3、屋面热水管道清洗 
（1）清洗主管路，关闭支管路的阀门以免对支路造成影响；
（2）清洗过程中会有大量的泡沫杂质流出，随着水垢的清除，水垢中夹杂的杂质也会被清洗出来； 
（3）以上步骤重复清洗 1 次，直至不在出现水垢等杂质为止。确定可以结束清洗的时候，必须再次将水箱清理干净；
 （4）最后再次补入清水对整个屋面管网进行冲洗四、供应商资质要求
二、清洗范围
本项目涵盖 4 栋学生公寓，8 套空气源热泵热水系统：
	序号
	楼栋名称
	房间数
	机组配置
	水箱配置
	备注

	1
	第一公寓
	174
	2台10HP机组
	18吨
	系统1

	2
	
	174
	2台10HP机组
	18吨
	系统2

	3
	第二公寓
	222
	3台10HP机组
	24吨
	系统3

	4
	
	222
	3台10HP机组
	24吨
	系统4

	5
	第三公寓
	222
	3台10HP机组
	24吨
	系统5

	6
	
	222
	3台10HP机组
	24吨
	系统6

	7
	第四公寓
	222
	3台10HP机组
	24吨
	系统7

	8
	
	222
	3台10HP机组
	24吨
	系统8


三、注意事项
清洗前，打开系统设置在最高处的放气阀，以便使在清洗过程中产生的气体能及时排出，从而防止因气体无法排出而在系统某处形成气塞，影响热水循环。同时，禁止任何人在水箱加料口附近及排气阀附近吸烟和使用明火，防止在清洗过程中发生的某些可燃气体发生爆燃等情况。
四、一般资格条件
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、符合法律、行政法规规定的其他条件。 
五、询价调研文件内容包括：
（一）报价函（格式见附件、须加盖本单位公章）
（二）资格证明文件（须加盖本单位公章）
1、营业执照复印件
文件份数：扫描件一份
六、资料送达地址及联系方式 
请有意向的单位于2023年8月10日12：00前将询价调研文件发送至邮箱：1739469625@qq.com
联  系  人：吴老师；     联系电话：17723009362
监  督  人：陈老师；     联系电话：13368319753
                                                   重庆化工职业学院基建后勤处
                                                  2023.8.7
附件
                            报  价  函
1、 项目名称：
重庆化工职业学院长寿校区一至四学生公寓空气源热泵热水系统清洗服务
二、清洗方案

1、热泵机组缺专业维护

热泵机组进行检查下面内容：

 1）清洁空气能机组吸热器，防止吸热器翅片堵塞导致无法吸收空气中的热量，清洗度保证阳光透过吸热翅片可以看见。

 2）检查机组压缩机工况，用钳形万用表检查电流电压参数情况是否正常，检查压缩机油温加热。

 3）对机组的外观、蒸发器、翅片进行清洗 

2、水箱清洗 对所有水箱需进行清洗，清除内部结垢的钙物质和杂质。

3、屋面热水管道清洗 

（1）清洗主管路，关闭支管路的阀门以免对支路造成影响；

（2）清洗过程中会有大量的泡沫杂质流出，随着水垢的清除，水垢中夹杂的杂质也会被清洗出来； 

（3）以上步骤重复清洗 1 次，直至不在出现水垢等杂质为止。确定可以结束清洗的时候，必须再次将水箱清理干净；

 （4）最后再次补入清水对整个屋面管网进行冲洗四、供应商资质要求

三、清洗范围
本项目涵盖 4 栋学生公寓，8 套空气源热泵热水系统：

	序号
	楼栋名称
	房间数
	机组配置
	水箱配置
	备注

	1
	第一公寓
	174
	2台10HP机组
	18吨
	系统1

	2
	
	174
	2台10HP机组
	18吨
	系统2

	3
	第二公寓
	222
	3台10HP机组
	24吨
	系统3

	4
	
	222
	3台10HP机组
	24吨
	系统4

	5
	第三公寓
	222
	3台10HP机组
	24吨
	系统5

	6
	
	222
	3台10HP机组
	24吨
	系统6

	7
	第四公寓
	222
	3台10HP机组
	24吨
	系统7

	8
	
	222
	3台10HP机组
	24吨
	系统8


四、报价：         元。（大写：             ）
注：本报价为包干价，已包含咨询服务费、交通费、通讯费、设备（仪器）使用费、劳务费、加班费、管理费、意外险费、利润、税金、工伤保险费等一切费用。
报价单位：                       
法定代表人（或其委托代理人）：                        
联系电话：                  
公司地址：                  
（报价单位盖章）
                                                  年    月    日
