重庆化工职业学院2025年学生公寓环境检测服务询价调研邀请函
因工作需求，现就重庆化工职业学院2025年学生公寓环境检测服务进行询价调研，欢迎符合条件的相关单位前来参加。
一、项目情况
1.1项目地点：重庆化工职业学院长寿校区、八颗校区。
1.2项目性质：学生公寓环境检测服务
1.3实施时间：2025年7月-8月。
1.4项目内容：对重庆化工职业学院长寿校区第一、二、三、七学生公寓进行环境检测服务。其中第一公寓房间328间，室内面积约5130平方；第二公寓房间442间，室内面积约6920平方；第三公寓房间442间，室内面积约6920平方；第七公寓房间121间，室内面积约4050平方。
二、检测服务费用预算
请各报价单位根据本单位实际情况，结合项目具体要求报环境检测服务费，我校将结合各单位报价情况制定限价。
三、检测服务要求：
1对重庆化工职业学院长寿校区第一、二、三、七学生公寓，按照 GB50325-2020 等标准制定环境检测方案，环境监测范围包含5 项指标（甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC）。
2 运用检测方法（分光光度法、气相色谱法），检测完毕后每个公寓出具检测报告一式二份。
3 室内环境检测布点总数（个）：不低于670个
  4 因人为或其他原因导致样品失效，检测公司应重新对失效点位重新采样，且不额外收取任何费用。
四、供应商资格要求
（一）一般资格条件
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、符合法律、行政法规规定的其他条件。
（二）业绩要求
1、2023年1月1日至调研公告截止之日止，承担过环境检测服务业绩至少一项 。业绩证明材料提供环境检测服务合同扫描件。
（三）资格要求及营业执照
在人员、设备、资金等方面具有相应能力的独立法人单位，并在营业执照经营范围上有环境检测业务。  
五、询价调研文件内容包括：
1、报价函（格式见附件、须加盖本单位公章）
2、资格证明文件（须加盖本单位公章）
（1）资格及营业执照
（2）人员资格证明材料

（3）业绩证明材料

3、其他响应文件（须加盖本单位公章）
为便于学校了解意向单位的实力，须根据项目需求做一份响应文件，内容包含并不限于按时、保质、高效、合理化建议、服务承诺。
下一步，学校将根据收到的意向单位报价、响应文件综合考虑，发出询价邀请。
六、资料送达地址及联系方式

请有意向的单位于2025年7月17日12：00前将相关材料密封送达，逾期送达或未按要求密封视为报价无效。相关材料可当面递交或邮寄。地址：重庆化工职业学院长寿校区创业园2403室。

联  系  人：何老师；     联系电话：02381880289
项目负责人：晏老师；     联系电话：02381880217

监  督  人：郑老师；     联系电话：02381886051

                                                   重庆化工职业学院基建后勤处
                                                  2025.7.14
附件

重庆化工职业学院2025年环境检测服务
询价调研响应文件
项目名称：                              
报价单位：                                 （加盖公章）
日    期：         年      月      日

                            报  价  函
1、 项目名称：
重庆化工职业学院2025年环境检测服务

2、 环境检测服务内容
对重庆化工职业学院长寿校区第一、二、三、七学生公寓进行环境检测。

三、环境检测服务范围:
第一公寓房间328间，室内面积约5130平方；第二公寓房间442间，室内面积约6920平方；第三公寓房间442间，室内面积约6920平方；第七公寓房间121间，室内面积约4050平方。
四、报价：         元。（大写：             ）
注：本报价为包干价，已包含检测服务费、交通费、通讯费、设备（仪器）使用费、劳务费、加班费、管理费、意外险费、利润、税金、工伤保险费等一切费用。
报价单位：                       
法定代表人（或其委托代理人）：                        
联系电话：                  
公司地址：                  
（报价单位盖章）
                                                  年    月    日
资格证明文件

一、企业资格及营业执照
二、人员资格证明材料

三、业绩证明材料

其他响应文件
（格式自定）
